通道1

7-8字节为能量终止道址，9-10为能量起始道址

12 34 00 0F FB 00 00 1C 00 0B AB CD    11-28    11-27   为16能谱第1道址（相当于低位作为道址左边界，高位作为道址右边界，道址积分区间为[left,right)，左闭右开区间）

28-43  为16能谱第2道址

12 34 00 0F FB 01 00 3B 00 2C AB CD    44-59    44-58   为16能谱第3道址

59-72   为16能谱第4道址

12 34 00 0F FB 02 00 57 00 49 AB CD    73-87    73-86    为16能谱第5道址

87-99    为16能谱第6道址

12 34 00 0F FB 03 00 71 00 64 AB CD    100-113  100-112  为16能谱第7道

113-124   为16能谱第8道址

12 34 00 0F FB 04 00 89 00 7D AB CD    125-137  125-136  为16能谱第9道址

137-164   为16能谱第10道址

12 34 00 0F FB 05 00 C0 00 A5 AB CD    165-192  165-191   为16能谱第11道址

192-216   为16能谱第12道址

12 34 00 0F FB 06 00 F1 00 D9 AB CD    217-241  217-240   为16能谱第13道址

241-263    为16能谱第14道址

12 34 00 0F FB 07 01 32 01 08 AB CD    264-306  264-305    为16能谱第15道址

306-365     为16能谱第16道址

12 34 00 0F FB 08 00 01 01 6D AB CD    365-1

第九条指令的7-8字节无效

通道2

12 34 00 0F FB 09 00 1B 00 0A AB CD

12 34 00 0F FB 0A 00 3B 00 2B AB CD

12 34 00 0F FB 0B 00 57 00 49 AB CD

12 34 00 0F FB 0C 00 71 00 64 AB CD

12 34 00 0F FB 0D 00 89 00 7D AB CD

12 34 00 0F FB 0E 00 C0 00 A5 AB CD

12 34 00 0F FB 0F 00 F0 00 D8 AB CD

12 34 00 0F FB 10 01 31 01 06 AB CD

12 34 00 0F FB 11 00 01 01 6A AB CD

通道3

12 34 00 0F FB 12 00 1B 00 0A AB CD

12 34 00 0F FB 13 00 39 00 2A AB CD

12 34 00 0F FB 14 00 54 00 47 AB CD

12 34 00 0F FB 15 00 6E 00 61 AB CD

12 34 00 0F FB 16 00 86 00 7A AB CD

12 34 00 0F FB 17 00 BC 00 A2 AB CD

12 34 00 0F FB 18 00 EC 00 D5 AB CD

12 34 00 0F FB 19 01 2D 01 03 AB CD

12 34 00 0F FB 1A 00 01 01 67 AB CD

通道4

12 34 00 0F FB 1B 00 19 00 0A AB CD

12 34 00 0F FB 1C 00 36 00 28 AB CD

12 34 00 0F FB 1D 00 50 00 43 AB CD

12 34 00 0F FB 1E 00 69 00 5D AB CD

12 34 00 0F FB 1F 00 80 00 74 AB CD

12 34 00 0F FB 20 00 B4 00 9B AB CD

12 34 00 0F FB 21 00 E3 00 CC AB CD

12 34 00 0F FB 22 01 22 00 F9 AB CD

12 34 00 0F FB 23 00 01 01 5A AB CD

通道5

12 34 00 0F FB 24 00 1C 00 0B AB CD

12 34 00 0F FB 25 00 3A 00 2B AB CD

12 34 00 0F FB 26 00 56 00 49 AB CD

12 34 00 0F FB 27 00 70 00 63 AB CD

12 34 00 0F FB 28 00 88 00 7C AB CD

12 34 00 0F FB 29 00 BE 00 A4 AB CD

12 34 00 0F FB 2A 00 EF 00 D7 AB CD

12 34 00 0F FB 2B 01 30 01 05 AB CD

12 34 00 0F FB 2C 00 01 01 6A AB CD

通道6

12 34 00 0F FB 2D 00 19 00 0A AB CD

12 34 00 0F FB 2E 00 37 00 29 AB CD

12 34 00 0F FB 2F 00 52 00 45 AB CD

12 34 00 0F FB 30 00 6B 00 5F AB CD

12 34 00 0F FB 31 00 82 00 77 AB CD

12 34 00 0F FB 32 00 B8 00 9E AB CD

12 34 00 0F FB 33 00 E8 00 D0 AB CD

12 34 00 0F FB 34 01 28 00 FE AB CD

12 34 00 0F FB 35 00 01 01 61 AB CD

通道7

12 34 00 0F FB 36 00 1B 00 0A AB CD

12 34 00 0F FB 37 00 39 00 2A AB CD

12 34 00 0F FB 38 00 54 00 47 AB CD

12 34 00 0F FB 39 00 6E 00 61 AB CD

12 34 00 0F FB 3A 00 85 00 7A AB CD

12 34 00 0F FB 3B 00 BB 00 A1 AB CD

12 34 00 0F FB 3C 00 EB 00 D3 AB CD

12 34 00 0F FB 3D 01 2A 01 01 AB CD

12 34 00 0F FB 3E 00 01 01 64 AB CD

通道8

12 34 00 0F FB 3F 00 1B 00 0C AB CD

12 34 00 0F FB 40 00 38 00 2A AB CD

12 34 00 0F FB 41 00 53 00 46 AB CD

12 34 00 0F FB 42 00 6C 00 60 AB CD

12 34 00 0F FB 43 00 84 00 78 AB CD

12 34 00 0F FB 44 00 B9 00 9F AB CD

12 34 00 0F FB 45 00 E9 00 D2 AB CD

12 34 00 0F FB 46 01 2A 01 00 AB CD

12 34 00 0F FB 47 00 01 01 64 AB CD

通道9

12 34 00 0F FB 48 00 1B 00 0B AB CD

12 34 00 0F FB 49 00 38 00 2A AB CD

12 34 00 0F FB 4A 00 54 00 46 AB CD

12 34 00 0F FB 4B 00 6D 00 60 AB CD

12 34 00 0F FB 4C 00 84 00 79 AB CD

12 34 00 0F FB 4D 00 BA 00 A0 AB CD

12 34 00 0F FB 4E 00 EA 00 D3 AB CD

12 34 00 0F FB 4F 01 2B 01 00 AB CD

12 34 00 0F FB 50 00 01 01 64 AB CD

通道10

12 34 00 0F FB 51 00 1B 00 0B AB CD

12 34 00 0F FB 52 00 38 00 2A AB CD

12 34 00 0F FB 53 00 53 00 46 AB CD

12 34 00 0F FB 54 00 6C 00 60 AB CD

12 34 00 0F FB 55 00 83 00 78 AB CD

12 34 00 0F FB 56 00 B9 00 9F AB CD

12 34 00 0F FB 57 00 E8 00 D1 AB CD

12 34 00 0F FB 58 01 28 00 FE AB CD

12 34 00 0F FB 59 00 01 01 61 AB CD

通道11

12 34 00 0F FB 5A 00 1C 00 0B AB CD

12 34 00 0F FB 5B 00 3A 00 2B AB CD

12 34 00 0F FB 5C 00 56 00 48 AB CD

12 34 00 0F FB 5D 00 70 00 63 AB CD

12 34 00 0F FB 5E 00 87 00 7C AB CD

12 34 00 0F FB 5F 00 BE 00 A3 AB CD

12 34 00 0F FB 60 00 EE 00 D6 AB CD

12 34 00 0F FB 61 01 2E 01 04 AB CD

12 34 00 0F FB 62 00 01 01 68 AB CD

通道12

12 34 00 0F FB 63 00 1B 00 0B AB CD

12 34 00 0F FB 64 00 38 00 2A AB CD

12 34 00 0F FB 65 00 53 00 46 AB CD

12 34 00 0F FB 66 00 6D 00 60 AB CD

12 34 00 0F FB 67 00 84 00 79 AB CD

12 34 00 0F FB 68 00 BA 00 A0 AB CD

12 34 00 0F FB 69 00 EA 00 D3 AB CD

12 34 00 0F FB 6A 01 2A 01 00 AB CD

12 34 00 0F FB 6B 00 01 01 64 AB CD

通道13

12 34 00 0F FB 6C 00 1B 00 0B AB CD

12 34 00 0F FB 6D 00 39 00 2B AB CD

12 34 00 0F FB 6E 00 55 00 47 AB CD

12 34 00 0F FB 6F 00 6E 00 62 AB CD

12 34 00 0F FB 70 00 86 00 7A AB CD

12 34 00 0F FB 71 00 BC 00 A2 AB CD

12 34 00 0F FB 72 00 ED 00 D5 AB CD

12 34 00 0F FB 73 01 2E 01 04 AB CD

12 34 00 0F FB 74 00 01 01 68 AB CD

通道14

12 34 00 0F FB 75 00 1B 00 0B AB CD

12 34 00 0F FB 76 00 39 00 2B AB CD

12 34 00 0F FB 77 00 55 00 47 AB CD

12 34 00 0F FB 78 00 6E 00 62 AB CD

12 34 00 0F FB 79 00 86 00 7B AB CD

12 34 00 0F FB 7A 00 BD 00 A3 AB CD

12 34 00 0F FB 7B 00 EE 00 D6 AB CD

12 34 00 0F FB 7C 01 30 01 05 AB CD

12 34 00 0F FB 7D 00 01 01 6B AB CD

通道15

12 34 00 0F FB 7E 00 1A 00 0A AB CD

12 34 00 0F FB 7F 00 38 00 2A AB CD

12 34 00 0F FB 80 00 54 00 46 AB CD

12 34 00 0F FB 81 00 6E 00 61 AB CD

12 34 00 0F FB 82 00 86 00 7A AB CD

12 34 00 0F FB 83 00 BC 00 A2 AB CD

12 34 00 0F FB 84 00 ED 00 D5 AB CD

12 34 00 0F FB 85 01 2F 01 04 AB CD

12 34 00 0F FB 86 00 01 01 6A AB CD

通道16

12 34 00 0F FB 87 00 1B 00 0A AB CD

12 34 00 0F FB 88 00 3A 00 2B AB CD

12 34 00 0F FB 89 00 56 00 48 AB CD

12 34 00 0F FB 8A 00 70 00 63 AB CD

12 34 00 0F FB 8B 00 88 00 7C AB CD

12 34 00 0F FB 8C 00 BF 00 A5 AB CD

12 34 00 0F FB 8D 00 F0 00 D8 AB CD

12 34 00 0F FB 8E 01 31 01 06 AB CD

12 34 00 0F FB 8F 00 01 01 6B AB CD